Опросный лист по энергосервису для учреждений по экономии электроэнергии

Таблица №1 Реквизиты учреждения

| **№** | **Показатель** | ***Для заполнения*** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Короткое наименование |  |

Таблица №2 «Об освещении в целом»

| **№** | **Показатель** | ***Пример заполнения*** | ***Для заполнения*** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Находится ли освещение на отдельном счетчике? | *нет* |  |
| 2 | у Вас есть датчики присутствия? | *нет* |  |
| 3 | Количество лифтов | *0* |  |
| 4 | Количество кондиционеров | *0* |  |
| 5 | Количество плит/жарочных шкафов | *3* |  |
| 6 | Потребление электроэнергии (кВт\*ч) за 2014 год | *123456* |  |
| 7 | Марка прибора учета электроэнергии | *НЕВА 101* |  |
| 8 | Стоимость 1 кВт\*ч электроэнергии на текущий момент (руб.) | 4,43 |  |

Таблица №3 «Состав и мощность осветительного оборудования»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Мощность единичная одного светильника (кВт)** | **Количество люминесцентных светильников/ламп накаливания (шт.)** | **Комментарий** |
| 1 | Люм. [4\*18] | 0,072 |  |  |
| 2 | Люм. [2\*36] | 0,072 |  |  |
| 3 | Люм. [2\*18] | 0,036 |  |  |
| 4 | Люм. [1\*36] | 0,036 |  |  |
| 5 | Люм. [2\*58] | 0,116 |  |  |
| 6 | Люм. [1\*18] | 0,018 |  |  |
| 7 | Люм. [1\*25] | 0,025 |  |  |
| 8 | Накал. 100 Вт | 0,100 |  |  |
| 9 | Накал. 60 Вт | 0,060 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения |  |
| Контактное лицо |  |
| Тел. контактного лица |  |
| Email контактного лица |  |

*Если есть возможность, пожалуйста, не сканируйте опросный лист, пришлите его в формате word, даже не вставляя «шапку» своего учреждения*